**ALLEGATO 7: esempio di Dichiarazione di Prestazione per le chiusure oscuranti – personalizzare le parti in arancione**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**Numero: 27/2021**

*1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*: Persiana ALU 712 (meglio mettere il nome commerciale del prodotto es. Chiusa 90)

2. Uso previsto: Chiusura oscurante installata sulla parte esterna dell’edificio

3. Fabbricante: Falegnameria Rossi, Via Pezza Alta, 34 31046 Oderzo (TV)

4. Nome ed indirizzo del Mandatario: N.A.

5. Sistemi di attestazione e verifica della costanza di produzione VVCP: sistema di conformità 4

6. Norma armonizzata: EN 13659:2015

Organismi notificati: laboratorio t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. N° 1600 (solo se effettivamente abbiamo svolto delle prove con l’ente terzo, altrimenti nel caso le prove siano fatte direttamente dal fabbricante si scrive N.A. ovvero Non Applicabile)

7. Prestazioni dichiarate:

|  |  |
| --- | --- |
| Caratteristica prestazionale | Prestazione (classe o valore) |
| Trasmittanza totale di energia solare gtot | Classe 0,30 |
| Resistenza al carico del vento | Classe 3 |
| Resistenza termica supplementare ΔR: | 0.15 m2K/W |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Rapporto di Prova n° 1360/20 (che potrebbe anche essere il rapporto interno eseguito dal fabbricante dopo la prova)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mario Rossi

Rossi Serramenti srl (aggiungere firma)

Luogo e data: Treviso - 23 ottobre 2021